| № | Изображение | Наименование | Кол-во | Цена | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подвесной светодиодный светильник 50248 LED 7W 4000K чёрный | 31 | 4440,00 | 2-3 недели |
| 2 |  | Люстра диммируемая Мекли черный d90 h81 Led 3*12W+3*16W (4000К) с пультом ДУ | 1 | 17 119,00, шт (руб.) | В наличии |
| 3 |  | 2207B,19 Настенный светильник Томи (Фирс) черный Led 64W | 1 | 20 350,00, шт (руб.) | 2-3 недели |
| 4 |  | LL-894-1 Светодиодный прожектор Световая линия, 4000K, 250*30*45mm, 3W, DC24V, IP65 53371 | 54 | 4329,00 | 2-3 недели |
| 5 |  | Ambrella Алюминиевый профиль накладной/подвесной 35*67 для светодиодной ленты до 32,8мм | 16 | 4870,00 | 2-3 недели |
| 6 |  | Соединитель угловой GP8052 SL серебро 48*48*10мм для алюминиевого профиля | 10 | 90,00 | 2-3 недели |
| 7 |  | Соединитель прямой GP8050 SL серебро 90*10*1.55мм для алюминиевого профиля | 10 | 90,00 | 2-3 недели |
| 8 |  | Подвес GP8060 SL серебро для профилей | 28 | 540,00 | 2-3 недели |
| 9 |  | Бра Freya Flint FR2066WL-L40B | 2 | 8690,00 | 2-3 недели |
| 10 |  | Бра LUMION LEDIO CLIPE 5610/37WL | 2 | 7760,00 | 2-3 недели |
| 11 |  | Elektrostandard Подсветка для лестниц и дорожек MRL LED 1108 чёрный | 3 | 2770,000 | 2-3 недели |
| 12 |  | Бра настенное ЛЮССОЛЕ артикул LSP-4001, серия RIVER | 2 | 6782,00 | 2-3 недели |
| 13 |  | Бра настенное ЛЮССОЛЕ артикул LSP-7187, серия BRADFORD | 2 | 6522,00 | 2-3 недели |
| 14 |  | Подвесной светильник Lussole LSP-4016 | 3 | 6831,00 | 2-3 недели |
| 15 |  | Шинопровод накладной (чёрный) (3м) 85081/00 | 1 | 3240,00 | 2-3 недели |
| 16 |  | Трековый светильник 12W 4200K (чёрный) 85078/01 | 3 | 6840,00 | 2-3 недели |
| 17 |  | Набор для подвеса (чёрный) (2м) TRF-1-200-BK | 2 | 499,00 | 2-3 недели |
| 18 |  | 17,3W нейтральный белый 4000K SMD2835/168 24V 5м IP20 SWG PRO ABC | 7 | 5932,00 | В наличии |
| 19 |  | Блок питания 100W 24V (узкий) SWG | 1 | 2528,00 | В наличии |
| 20 |  | Блок питания 200W 24V (узкий) IP20 SWG | 2 | 3508,00 | В наличии |
| 21 |  | Блок питания 60W 24V (узкий) IP20 SWG | 1 | 1853,00 | В наличии |
| 22 |  | Блок питания 300W 24V (компактный) SWG | 1 | 5162,00 | В наличии |